Из опыта работы  использования исследовательского          метода в преподавании химии в средней школе

Нуриева Зульфира Зуферовна, учитель химии МБОУ «АСОШ №7» г Арск

Поисково-исследовательская работа развивает профессиональные навыки и способствует формированию ключевых компетенций у обучающихся.

Целью  исследовательской  работы является формирование ключевых компетенций учащихся на основе использования  поисково-исследовательского метода на уроках и во внеурочной деятельности .  У учащихся формируется внутренняя мотивация к изучению и практическому применению химии. В ходе работы   теоретический материал тесно связывается с практикой и с жизнью на местном материале.  На этой основе строится индивидуальная траектория развития учащихся и помогает им самоопределиться в  выборе профессии химика-аналитика.

В приложении  приведен  фрагмент научно-исследовательской работы «Химический анализ питьевой воды г.Арска РТ» учениц 8 класса нашей школы Ахмеевой Алисы и Мухаметовой Сирины.

Исследование в данной работе проводилось по определенной методике, предполагавшей отбор пробы воды и последующее ее исследование по  определению физических показателей, качественных и количественных анализов воды. В ходе лабораторных и практических работ определенные показатели качества воды  вносились в таблицы и анализировались в сравнении с лабораторными анализами СанПина.

В ходе исследования совершенствовались навыки проведения лабораторных анализов в условиях специализированной лаборатории. Таким образом, учащиеся получили возможность поближе познакомиться с методикой работы химика-аналитика химией и реализовать знания на практике.

Приложение

Определение качественного и количественного анализа воды.

Для определения основных химических показателей исследуемой воды мы провели ряд исследований в лаборатории ООО «Водоканал-Сервис».

Определение рН воды.

Ход работы.

Электроды и стакан промыли дистиллированной водой. Налили в стакан исследуемую воду. Температуру воды довели до +20ºС. Установили ручку температурного компенсатора в соответствующее положение. Нажав кнопку 6, ручкой 1 стрелку привели в нулевое положение. рН = 7,42 (норма).

Определение нитратов.

Колориметрическое определение с салицилатом натрия.

К 10 мл пробы прибавляем 1 мл раствора салицилата натрия и выпариваем в фарфоровой чашке на водяной бане досуха. После охлаждения сухой остаток увлажняем 1 мл серной кислоты и оставляем стоять 10 мин. Содержимое чашки разбавляем дистиллированной водой, переносим количественно в мерную колбу емкостью 50 мл, прибавляют 7 мл 10 н. раствора едкого натра, доводим дистиллированной водой до метки и тщательно перемешиваем. После охлаждения до комнатной температуры вновь доводим до метки и окрашенный раствор колориметрируем. В течение 10 мин после прибавления раствора едкого натра окраска не изменяется. Из найденных значений оптической плотности вычитаем оптическую плотность холостой пробы (приготовленной тем же способом) с дистиллированной водой.

Расчёт:

Содержание нитрат-ионов в мг/л (Х) или в мг экв/л (Y) вычисляют по формулам:

,  где

С – концентрация нитрат-ионов, найденная по калибровочной кривой мг/л;

V1 – объем пробы, взятой для анализа, мл;

V2 – объем окрашенной пробы, мл (50 или 100)

62,0 – эквивалент.

ДNO3 (холост.) – 0,024; 0,020; 0,024.        Дср. = 0,023.

ДNO3 (пробы) – 1,10; 1,12; 1,087.             Дср. = 1,110.

Д = 1,110 – 0,023 = 1,087.

По калибровочной кривой Сх = 20,2.

Результат: В 1 л литре исследуемой воды содержится 101 мг нитрат-ионов.

Определение хлоридов.

Аргенометрическое определение по мору.

Для определения взяли 2 колбы: в первую налили 50 мл фильтрованный пробы, доводим до 100 мл бидистиллированной  водой. Во вторую – 100 мл бидистиллированной воды (холостая проба). Затем приливаем по 1 мл К2С2О4 и при постоянном перемешивании титруем раствором нитрата серебра AgNO3 до начала перехода лимонно-желтой окраски в оранжево-желтую.

Vрасхода раствора AgNO3 (пробы) = 0,055 мл  (а)

Vрасхода раствора AgNO3 (холост.) = 0,35 мл  (в)

Расчет:

Содержание хлорид-ионов в в мг/л (Х) или в мг экв/л (Y) определяют:

, где

а – расход раствора  AgNO3 при титровании пробы, мл;

б – расход раствора  AgNO3 при холостом определении, мл;

N – нормальность используемого титрующего раствора;

К – поправка для приведения концентрации AgNO3 к данной нормальности;

V –  объем пробы, взятой для определения, мл;

35,45 – эквивалент хлорид-иона.

Кпоправоч. коэф-т = 0,04386.    (0,05 н)

Результат: в 1 л исследуемой воды содержатся 6,5 мг хлорид-ионов.

Определение железа.

Аппаратура:

Фотоэлектроколориметр  с  сине-зеленым  светофильтром (длина волны 495 нм);

Взяли 2 колбы. В одну колбу для кипячения налили 50 мл перемешанной пробы. В другую 50 мл дистиллированной воды(холостая проба), добавили по 5 мл 6 н. азотной кислоты и кипятили в течение 5 мин. К горячей жидкости прибавили раствор перманганата калия до слабо-розового окрашивания после 5 мин. стояния. Раствор охлаждаем, фильтруюм через бумажный фильтр и переносим в мерную колбу на 100 мл добавляем по 5 мл роданистого аммония, объем  раствора доводим дистиллированной водой до метки  и  после перемешивания сейчас же измеряем оптическую плотность, вводим поправку на оптическую плотность холостой пробы и по калибровочной кривой находим содержание железа.

Калибровочная кривая:

Строится   на  основании   анализа  серии, содержащей от 0,5 до 10 мл стандартного раствора железа.

Расчет:

Содержание железа (мг/л) определяют по формуле:

, где

С – концентрация железа, определенная по калибровочной кривой, мг;

V – объем пробы, взятой для определения, мл.

ДFe (холост.) – 0,067; 0,06; 0,062; 0,062.        Дхол. (средн.) = 0,061.

ДFe (пробы) – 0,087; 0,085; 0,086; 0,086.        Д пробы (средн.) = 0,086.

Д = Дхол. – Дпробы = 0,086-0,063 = 0,023.

По калибровочной кривой находили содержание железа (см. приложение).

Сх = 0,0057.

Результат: В 1 л исследуемой воды содержится 0,11 мг железа.

Определение растворенного кислорода.

В кислородную склянку, заполненную доверху пробой, вводим 1 мл раствора MnSO4 . Наполненную этим раствором пипетку погрузим до самого  дна кислородной склянки, открыли верхний её конец и медленно вынули пипетку. Затем другой пипеткой наливаем 1 мл раствора едкого кали  с азидом. В этом случае конец пипетки подводим только под уровень пробы в горлышке кислородной склянки. Затем склянку осторожно закрываем пробкой так,   чтобы   под   пробкой   не   оставалось   пузырьков   воздуха,   несколько   раз переворачиваем вверх дном. Даем осадку осесть на дне склянки, открываем склянку и наливаем в нее пипеткой 3 мл разбавленной H2SO4 (2:3).   Склянку закрываем (на выделяющуюся при этом жидкость не обращают внимания) и перемешиваем. Осадок исчез.  Затем переливаем в колбу для титрования, добавляем 2 мл раствора KJ. Через 5 мин   титруем   выделившийся   йод   раствором   тиосульфата   до   светло-желтой окраски. Прибавляем 1-2 мл раствора крахмала и титруем до исчезновения синей окраски. На титрование израсходовали 10,3 мл тиосульфата натрия (Na2S2O3).

Расчёт:

Содержание кислорода (Х) в мг/л находят по формуле:

, где

А – объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл;

К – поправочный коэффициент к нормальности раствора  тиосульфата натрия (титр);

N – нормальность раствора тиосульфата натрия;

V1 – вместимость кислородной склянки, мл (182,7);

V2 – общий объем реактивов, прибавленных в склянку при фиксации кислорода, мл (V2 – 4 мл);

8 – эквивалент кислорода.

0,02 н – теоретический

0,0207 н – фактический

1 л – 1000 мл

Результат:

В 1 л исследуемой воды содержится 9,47 мг растворенный кислород.

Определение сульфат-ионов. Титриметрический метод в присутствии дитизона в качестве индикатора.

Пробу воды пропускаем через колонку с катионнтом в Н-форме для устранения мешающих    определению    катионов.    Отбросив    первые    порции    фильтрата, отбираем пробы. Прибавляем двойное по объему  количество ацетона или 20 мл и порошок дитизона так,  чтобы раствор стал зеленым. Затем подогреваем до 50ºС и титруем раствором нитрата свинца, прибавляя его из микробюретки до перехода зеленой окраски в красно - фиолетовую.

VPb(NO3), израсходованного на титрование = 0,8 мл

Расчет:

Содержание сульфат-ионов (Х) в мг/л вычисляют по формуле

,     где

А – объем израсходованного на титрование 0,02 н раствора нитрата свинца, мл;

К – поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора нитрата свинца точно к 0,02 н;

V – объем пробы, взятой для определения, мл;

48,03 – эквивалент SO24.

Кпоправоч. коэф. =

NPb(NO3)2 (нормальность р-ра) – K · NNa2SO4 = 0,51282·0,02 = 0,01026

Nфакт. = 0,01026

Результат: В 1 л исследуемой воды содержится 39,42 мг сульфат-ионов.

Литература.

- Крешков А.П. Основы аналитической химии. 3-е издание. Т.I – V.Химия, 1970.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1980. Справочник химика. Т. IV/Под. ред. Б.П. Никольского. 2-е издание. – Л.: Химия, 1965

- Лурье Ю.Ю. Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. Главное управление водопроводного хозяйства.

- Цитович И.К. Курс аналитической химии. Санкт-Петербург - Москва. Краснодар. 2004.