СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В СВЕРХСКОРОСТНОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА

1Иванов В.В., 1Скворцов В.В.,1Иншаков С.И.,1Рожков А.Ф., 1,2Шахатов В.А.

1Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Жуковского Н.Е. (ЦАГИ), Россия, г. Жуковский, 140180, Московская обл., ул. Жуковского 1

2Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева А.В. (ИНХС РАН), Россия, г. Москва, 115580, Ленинский пр.29, shakhatov@ips.ac.ru

Интерес к исследованиям физико-химических процессов в газовых разрядах в потоках газов обусловлен рядом практических и научных задач в аэродинамике [1]. Важным этапом исследований взаимодействия разрядов с потоками газов является развитие невозмущающей диагностики. Эмиссионная спектроскопия широко используется для диагностики компонентного состава и распределения энергии по внешним и внутренним степеням свободы частиц (атомов, молекулярных соединений и их ионов) в газовых разрядах [2]. Настоящая работа посвящена исследованиям спектрального состава излучения, определению поступательной температуры и распределения энергии по внутренним степеням свободы молекул азота, углерода, циана и молекулярного иона азота в контрагированном разряде постоянного тока в высокоскоростном потоке воздуха. Результаты исследований сопоставляются с экспериментальными данными, полученными для условий однородного распределения макропараметров в положительном столбе в  тлеющем разряде постоянного тока (ТРПТ) в слабом протоке технического азота, содержащего малые примеси молекулярного кислорода [3].

Контрагированный разряд постоянного тока  создается между двумя электродами, помещенными в сверхзвуковой поток воздуха (число Маха набегающего потока равна 2, статическое давление и поступательная температура потока составляют 210 Тор и 160 К, соответственно). Ток разряда был равен 1А, напряжение на разряде составляло  2.1-2.2 кВ при длине разряда около 4 см. Продольный разряд создавался по варианту схемы рассмотренной в [5,6]. Пространственное распределение свечения указанного разряда в видимом диапазоне длин волн обладает осевой симметрией. Спектры испускания разряда записываются из объема, расположенным внизу по течению газа (x=3.5 см и y=6 мм, центр декартовой системы соотносится с нижней кромкой от высоковольтного электрода). Изображение исследуемого объема, посредством кварцевого объектива, строится в плоскости расположения входной апертуры оптического световолокна (диаметр 100 мкм). С помощью световолокна излучение разряда подводится к входной щели спектрометра HR4000CG-UV-NIR (рабочий диапазон по длинам волн 195.63 – 1123 нм, число элементов диодной линейки 3648, обратная дисперсия 18.2 нм/мм). Первичная обработка экспериментальных данных включает: идентификацию спектрального состава излучения, вычитание фона, сглаживание спектра и калибровку оптической системы. Для калибровки и определения аппаратной функции спектрального диагностического комплекса используются газоразрядная лампа низкого давления (ДРГС-12) и градуированная вольфрамовая ленточная лампа (СИ-8-200). Инструментальная функция спектрометра составляет 1.3 нм.

В отличие от существующих коммерческих пакетов программ, моделей расчетов и обработки эмиссионных спектров разрядов, основанных на приближении многотемпературной химической кинетики, в данной работе используется другой подход. Этот подход позволяет учесть спектральное переналожение атомарных линий и молекулярных полос излучения. Методом многопараметрической подгонки он восстанавливает неравновесные распределения заселенностей атомов и молекул в возбужденных состояниях, отклоняющихся от распределения Больцмана. Моделирование и обработка спектров основывается на методах частично разрешенной электронной структуры атомных линий, а также неразрешенной вращательной и частично разрешенной колебательной структуры полос спектров молекул [4].

Спектр излучения исследуемого разряда в диапазоне длин волн λ=200 - 450 нм состоит из полос, принадлежащих: переходам секвенций Δv=+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 второй положительной системы N2(C3Пu - B3Пg) молекулы азота N2; двойным кантам P1 и P2, соответствующим переходам γ - системы NO(A2Σ+ - X2П) и β - системы NO(B2П - X2П) окисла азота NO; системе OH(A2Σ+ - X2П) молекулы OH-радикала; переходам фиолетовой системы CN(B2Σ - X2Σ) молекулы циана CN; переходам системы Деландра и Д’Азамбуха C2(C1πg - A1πu) молекулы углерода C2. В спектре достаточно надежно можно отождествить полосу секвенции Δv=0 (на длине волны λ=391.44 нм) первой отрицательной системы N2+(B2Σ+u - X2Σ+g) иона азота N2+. Интенсивности полос секвенции Δv=0 N2(C3Пu - B3Пg), за исключением полосы (0-0), меньше, чем интенсивности полос секвенций Δv =-1 и Δv =-2. Они, полоса (0-0) секвенции Δv=0 (λ=391.44 нм) N2+(B2Σ+u - X2Σ+g) и полосы секвенций Δv=-1, 0 CN(B2Σ - X2Σ), выбраны для исследования функций распределения молекул N2, N2+ и CN по вращательным и колебательным уровням молекул излучающих состояний C3Пu, B2Σ+u и B2Σ, соответственно.

Спектр исследуемого разряда для длин волн в диапазоне от 450 нм до 695 нм, преимущественно, состоит из полос, относящихся к переходам слабой интенсивности секвенций Δv=-5,-6 и -7 второй положительной системы N2(C3Пu - B3Пg), атомарной линии водорода серии Бальмера H (на длине волны λ=656.279 нм), секвенций Δv=+6, +5, +4, +3 и +2 первой положительной системы N2(B3Пg - A3Σ+u) молекулы азота, а также переходам полос секвенций Δv=-2 (λ=595-618 нм) системы Свана C2(d3πg - a3πu) молекулы углерода и спектрально перекрывающихся атомарных линий кислорода OI, образующие результирующую линию сильной интенсивности в области длины волны 615 нм). Наиболее интенсивные полосы C2(d3πg - a3πu) и N2(B3Пg - A3Σ+u) соответствуют переходам секвенций Δv=-2 и =+3,+4, соответственно. Они выбраны для исследований функций распределений молекул N2 и C2 по вращательным и колебательным уровням излучающих состояний B3Пg и d3πg, соответственно.

В диапазоне длин волн от 700 нм до 860 нм, спектр испускания разряда представлен, полосами переходов первой положительной системы N2(B3Пg - A3Σ+u) молекулы азота, запрещенным переходом (вследствие нарушения правила отбора сохранения четности электронного состояния) атмосферной системы O2(A1Σ+g - X3Σ-g) молекулы кислорода (переход 0–0 на длине волны λ=759.37 нм), а также переходами спектрально перекрывающихся атомарных линий кислорода OI (λ = 777.194, 777.4166, 777.539 нм и 844.625, 844.636, 844.676 нм).

Присутствие полос молекулы окисла азота NO и линий атомарного кислорода в возбужденных состояниях обусловлено физико-химическими процессами, протекающими в разряде в сверхзвуковом потоке. Наличие молекул OH, CN и C2 объясняется наличием загрязнений в рабочей камере аэродинамической трубы.

Рассчитанные чередования интенсивностей полос, соответствующих переходам секвенций Δv =-1, -2 N2(C3Пu - B3Пg), Δv =0 N2+(B2Σ+u - X2Σ+g), Δv=-2 C2(d3πg - a3πu) и =+3,+4 N2(B3Пg - A3Σ+u), удовлетворительно описывают измеренные спектры разряда. При этом распределения молекул по вращательным уровням излучающих электронных состояний при расчетах удовлетворительно аппроксимируются формулой Больцмана. Значения вращательных температур, соответствующих состояниям C3Пu, B3Пg и B2Σ+u совпадают в пределах погрешности определения и составляют Trot(C3Пu)=2100±350 К, Trot(B3Пg)=2200±400 K и Trot(B2Σ+u)=1900±300 К, соответственно. Времена вращательной релаксации состояний C3Пu, B3Пg и B2Σ+u меньше, чем их времена жизни  и времени пребывания молекул в разряде. Это свидетельствует о том, что Trot(C3Пu), Trot(B3Пg) и Trot(B2Σ+u) совпадают с поступательной температурой Tg. Следует отметить, что Trot(C3Пu), Trot(B3Пg) и Trot(B2Σ+u) больше, чем значения вращательных температур Trot(d3πg)=Trot(B2Σ)=700±140 К, соответствующих состояниям d3πg и B2Σ. Разница значений, по – видимому, объясняется пространственным неоднородным распределением параметров и различием механизмов физико-химических процессов образования молекул в излучающих состояниях в разряде в сверхзвуковом потоке воздуха. Из сопоставления результатов измерений Tg в ТРПТ в слабом протоке технического азота [3] и сверхзвуковом потоке газа, следует, что полученное значение поступательной температуры соответствует удельной мощности 8.8 – 10.2 Вт/см. Значения приведенной напряженности электрического поля в разряде в сверхзвуковом потоке воздуха лежит в диапазоне 50-60 Тд. Концентрация электронов в разряде в сверхзвуковом потоке газа составляет 3 1012 см-3 и заметно выше, чем в ТРПТ в слабом протоке газа 109–1010см-3.

Измеренные в разряде в сверхзвуковом потоке воздуха распределения относительных заселенностей молекул азота в состояниях C3Пu и B3Пg, приближенно, описываются формулой Больцмана. Величина колебательной температуры Tv(C3Пu), соответствующей больцмановскому распределению заселенностей уровней vC=0-4, составляет, приблизительно, 12800 К (погрешность 16%) и заметно больше её значений 3940-4190 К (погрешность 12%), измеренных в ТРПТ в протоке технического азота [3]. Высокое значение температуры объясняется, по – видимому, высокой ролью вторичных процессов, обуславливающих заселение колебательных уровней состояния C3Пu. Предполагается, что в разряде в сверхзвуковом потоке воздуха, значение колебательной температуры Tv(X1Σ+g) первого уровня, соответствующей основному электронному состоянию X1Σ+g молекулы азота, совпадает с её значением, полученным в ТРПТ в слабом протоке технического азота и лежит в диапазоне 1900-2200 К (погрешность 14%). Заселенности колебательных уровней vB=5-11 состояния B3Пg молекулы азота монотонно уменьшаются с увеличением номера уровня vB. Они удовлетворительно описываются формулой Больцмана. Формально для описания поведения заселенностей, соответствующих данным колебательным уровням, можно вести понятие температуры возбуждения Tv(B3Пg). Значение Tv(B3Пg) составляет 9500 К и больше, чем её значения 4900-5230 К (погрешность 10%), полученные в ТРПТ в слабом протоке газа.

Таким образом, компонентный состав разряда в сверхзвуковом потоке газа представлен молекулами азота, кислорода, окиси азота, циана, гидроксила, углерода, а также атомами кислорода и водорода в основном и электронно – возбужденных состояниях. Для температур, характеризующих функции распределения молекул по колебательно-вращательным в возбужденных излучающих состояний в разряде в сверхзвуковом потоке газа справедлива следующая иерархия: Tv(C3Пu) > Tv(B3Пg) > Trot(C3Пu)  Trot(B3Пg)  Trot(B2Σ+u)  Tg  Tv(X1Σ+g) > Trot(d3πg)  Trot(B2Σ).

Работа выполнена при поддержке гранта совместных работ ЦАГИ-РАН и частичной поддержке гранта РФФИ (№12-08-91052)

ЛИТЕРАТУРА

1. AIAA Sci.Tech, 13-17 January 2014, National Harbor, Maryland, 52nd Aerospace Sciences Meeting, USA

2. В.Н. Очкин, Спектроскопия низкотемпературной плазмы, - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006, - 472с.

3. V.A. Shakhatov, T.B. Mavluydov, O.A. Gordeev, K.A. Vereshchagin, in Proceedings of the VIII International Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals and Applications (MD-8), Zvenigorod, September 10-14, 2012 105.

4. В.А. Шахатов, Ю.А. Лебедев, ТВТ 2012 50 №5 С.705-730

5. В.В. Скворцов Аэродинамические исследования при участии потоков синтезированной и низкотемпературной плазмы, - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013, - 218 с.

6. С.Л. Чернышев, В.В. Скворцов, В.В. Иванов, Г.А. Трощиненко Концепция создания и применения объемноцентрированного неравновесного разряда для поджига и интенсификации горения топлив в высокоскоростных потоках. Аэродинамическая промышленность. 2013. № 2. С.19-25.