ПРОТОТИП ИСТОЧНИКА ПЛАЗМЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОЙ СЕПАРАЦИИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Р.Х. Амиров1, Н.А. Ворона1, А.В. Гавриков1, Г.Д. Лизякин1, В.П. Полищук1,

И.С. Самойлов1, В.П. Смирнов1, Р.А. Усманов1,2, И.М. Ярцев1

1Объединенный институт высоких температур РАН, РФ, Москва, Ижорская д. 13/2

2Московский физико-технический институт (Государственный университет)     РФ, г. Долгопрудный Московской области, Институтский переулок д. 9

polistchook@mail.ru

Для плазменной технологии переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) необходимо получить интенсивный поток плазмы вещества ОЯТ со степенью ионизации близкой к 100 %. Создание такого потока сопряжено с большими трудностями, связанными, в частности, со сложным химическим составом ОЯТ. В данной работе рассматриваются перспективы использования вакуумного дугового разряда со стационарной диффузной катодной привязкой в качестве источника плазмы ОЯТ. Этот разряд, впервые описанный в работе [1], исследовался в работах [2,3].

Отличительная особенность этого разряда, характеризующегося относительно низкой плотностью тока на катоде (10-102 А/см2), - это способность генерировать стационарный высокоионизованный поток плазмы, не содержащий микрокапельную  фракцию. Эта особенность разряда делает его весьма привлекательным для плазменной технологии сепарации ионов. Исследование разряда непосредственно на катоде из ОЯТ сопряжено с большими трудностями, поэтому мы выполняли эксперименты в модельных условиях [4,5]. Реальное ОЯТ, в котором преобладает диоксид урана, представляет собой сложную смесь химических элементов и соединений. Первые эксперименты мы проводили на катоде из гадолиния (Gd), который можно рассматривать как аналог урана [4]. Для моделирования разряда на катоде из UO2 мы использовали оксиды тугоплавких металлов (ниобий и титан) с добавкой хрома (Cr) [5]. Хром может служить универсальной добавкой, которая позволяет получить устойчивый разряд при любом возможном составе ОЯТ.

В данной работе представлены результаты исследования разряда на катодах из Gd и Cr. Как катоды вакуумной дуги, Gd и Cr обладают полярными свойствами. Для Gd характерен дефицит ионного тока на катод, для Cr – дефицит тока эмиссии электронов с катода [2,3]. Во время горения дуги Cr находится в твердом состоянии, а Gd – в жидком.

Разряд зажигался в вакуумной камере при остаточном давлении менее 10-2 Па. Выпрямитель с выходным напряжением 380 В являлся источником питания. Исследуемый металл массой около 5 г закладывался в молибденовый тигель с внешним диаметром 25 мм и высотой 14 мм. Под тиглем располагался электронно-лучевой подогреватель (ЭЛП) с мощностью N до 1 кВт, позволявший изменять температуру тигля при постоянном токе дуги. Анодом дуги являлся водоохлаждаемый стальной диск, имевший центральное отверстие диаметром 15 или 32 мм. Межэлектродное расстояние составляло около 30 мм.

Температура тигля Tc и тепловой поток из плазмы на катод по методике [2] измерялись с помощью яркостного пирометра IS-140. Отличие измеряемой температуры от средней температуры поверхности катода по оценкам не превышало 3%. С помощью спектрометра ASP150TF записывались спектры излучения плазмы; зондовым методом измерялась температура электронов. Рабочая поверхность зонда, изготовленного из молибденовой проволоки диаметром 0,5 мм, располагалась перпендикулярно потоку плазмы. ВАХ зонда регистрировались при подаче напряжения в диапазоне от -50 до +50 В. Температура электронов определялась по участку ВАХ зонда вблизи ионного тока насыщения. В отличие от работы [4], здесь исследовалась плазма в заанодной области. Для определения среднего заряда в заанодной плазме использовался конденсационный зонд, располагавшийся на расстоянии 25 мм над анодом, и представлявший собой молибденовую пластину площадью 6 см2. Во время опыта подачей отрицательного потенциала зонд выводился в режим насыщения ионного тока. Из сопоставления увеличения массы зонда и протекшего через него заряда определялся средний заряд ионов в плазме.

На рис. 1 приведена зависимость температуры тигля, заполненного Cr или Gd, от мощности N. На этом же рисунке приведена усредненная калибровочная кривая, т.е. зависимость температуры тигля от N в отсутствие дуги (I=0). Как видно из рис.1, при достаточно большой мощности N разряд на катоде из Gd охлаждает катод, т.е. реализуется режим эмиссионного охлаждения [2]. Для катода из Cr этот эффект не наблюдается. Вольтов эквивалент теплового потока из плазмы на катод из Cr слабо зависел от мощности N и составлял около 7,5 В.

Рисунок 1 – Зависимость температуры тигля для хрома и гадолиния

Зависимости напряжения на дуге Va от мощности ЭЛП для Gd и Cr качественно отличаются. Для Cr при токе I=52 А при уменьшении N с 500 Вт до нуля напряжение Va возрастало с 10 до 13 В. Для Gd при этом же токе уменьшение N с 700 до 400 Вт приводило к росту напряжения с 3,5 до 25 В. При нулевом подогреве напряжение на разряде при этом токе составило около 70 В.

Изменение напряжения на дуге, горящей в парах Gd, приводило к резкому изменению спектра плазмы. На рис. 2 приведены интенсивности линий (в произвольных единицах) атома и ионов Gd в зависимости от напряжения на дуге. Спектр снимался на расстоянии 5 мм от поверхности тигля. Мощность N изменялась в диапазоне 410-660 Вт. При максимальной мощности (Va=4,3В) потери тепла на эмиссию электронов превышали поток тепла из плазмы на катод [2]. При напряжении Va свыше 10 В между этими потоками тепла возникало обратное соотношение. Температура тигля составляла около 1,94 кК, и во всем диапазоне N ее изменение было менее 0,5%. При температуре 1,94 кК концентрация насыщенных паров Gd составляет 1,3×1014 см-3 [6].

Как видно из рис.2, с ростом напряжения Va интенсивность линий атома и однократно заряженного иона монотонно уменьшается, что, по-видимому, объясняется процессами ионизации. Интенсивность линий двукратно заряженных ионов Gd изменяется немонотонно. Уменьшение интенсивности линии этого иона при напряжении свыше 10 В возможно свидетельствует о появлении ионов третьей кратности.

Рисунок 2 – Интенсивность линий Gd в зависимости от напряжения на дуге, I=52 А

Средний заряд ионов Gd в заанодной плазме измерялся при токе дуги 52 А в предположении, что все ионы, попавшие на конденсационный зонд, прилипали к его поверхности. При увеличении напряжения Va с 3,5 В до 6,5 В средний заряд увеличился с 0,5 до 0,9. Масса Gd, оседавшего на коллектор, составляла 5 - 10% от общей испарявшейся массы. Характерная скорость испарения Gd была 2 мг/с. При напряжении на дуге 6,5 В характерная температура электронов за анодом составляла около 5 эВ. Отметим, что в силу низкой концентрации электронов за анодом, порядка 1011 см-3, корректность принятой интерпретации зондовых измерений - не очевидна.

В спектре плазмы на катоде из хрома наблюдались только линии атомов и однократно заряженных ионов.

Выполненные эксперименты позволили определить условия возникновения разряда с диффузной привязкой на различных катодах. Разряд загорался после подачи напряжения (380 В) при достаточно высокой температуре Tc. На термоэмиссионном катоде из Gd слаботочный разряд появлялся при Tc 1,7 кК; в сильноточную форму с плотностью тока на катоде порядка 10 А/см2 он переходил при Tc1,9 кК. На катоде из Cr зажигание разряда имело явно выраженный пороговый характер. Он возникал при Tc 1,9 кК, при которой давление насыщенных паров составляет  30 Па [6], а плотность тока термоэмиссии - 1 мА/см2. За время 0,1 с разряд переходил в сильноточную фазу. Разряд на тугоплавких оксидах возникал при давлении насыщенных паров порядка 10 Па [5]. На катоде из ОЯТ сильноточный разряд с диффузной привязкой, по-видимому, должен загораться при температуре 2,3-2,5 кК.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что вакуумный дуговой разряд с диффузной катодной привязкой позволяет получать потоки плазмы металлов с широким диапазоном свойств, управлять которыми можно изменяя ток разряда и температуру катода. Поэтому данный разряд представляет практический интерес для различных плазменных технологий, в том числе и для технологии плазменной сепарации ОЯТ.

Авторы выражают признательность В.И. Киселеву за большую помощь в подготовке и проведении экспериментов.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Васин А.И., Дороднов А.М., Петросов В.А. // Письма в ЖТФ. 5 (1979) 1499.

[2] Паранин С.Н., Полищук В.П., Сычев П.Е. и др. // ТВТ. 1986. 24 (1986) 422.

[3] Батенин В.М., Климовский И.И., Полищук В.П., и др.// ТВТ. 41 (2003) 671.

[4] Амиров Р.Х., Ворона Н.А., Гавриков А.В. и др. // Труды МФТИ. 6 (2014) 136.

[5] Amirov R. Kh., Vorona N.A., Gavrikov A.V. and other // Proc. of Int. Conf. on Physics of Extreme States of Matter-2014. Elbrus. JIHT of RAS. Moscow. 2014. P. 194.

[6] Физические величины. Справочник. Под ред. Григорьева И.С и Мейлихова Е.З. М.: «Энергоатомиздат». 1991.