ОСОБЕННОСТИ РАСТЕКАНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОБОЯ В ПЕСКЕ

Василяк Л.М., Ветчинин С.П., Панов В.А., Печеркин В.Я., Сон Э.Е.

Объединенный институт высоких температур РАН, Россия

vpecherkin@yandex.ru

Интерес к растеканию больших импульсных токов и возникновению электрического пробоя в грунте в настоящее время связан с необходимостью усовершенствования систем молниезащиты в электроэнергетике [1], а также с исследованиями строения земной коры с помощью мощных импульсов тока, например, от взрывомагнитных генераторов [2]. При ударе молнии возникает быстроменяющийся многокилоамперный ток, который воздействует на грунт и вызывает искрообразование, в результате чего и свойства грунта и характеристики заземления могут значительно отличаться от величин, полученных при протекании стационарного тока. В настоящее время при проектировании и эксплуатации систем молниезащиты за базовые значения принимаются расчетные и опытные данные по сопротивлению заземления для низкочастотных воздействий. Кроме того используется модель однородного распределения токов в земле, а искрообразование учитывается по простейшей модели увеличения эффективного размера заземлителя. При возникновении в грунте плазменных каналов величина тока на защищаемые элементы может многократно превышать значения, рассчитанные по модели однородного растекания тока.

До сих пор нет понимания физики процессов пробоя и формирования плазменных каналов в грунте при растекании больших импульсных токов. Задача о растекании импульсного тока аналитически решена только для линейных сред и электродов простейшей конфигурации. Изменение характеристик заземлителей в зависимости от величины импульсного растекающегося тока на нелинейной стадии зависит от плотности тока, что объясняется процессами ионизации в грунте [1,3,4]. Лабораторные исследования процессов растекания импульсных токов в грунте, характерных для токов молнии, возможны в случае сохранения плотности тока у поверхности заземлителя.

Целью настоящей работы являются экспериментальные исследования в лабораторных условиях растекания импульсного тока с шаровых электродов и возникновения электрического пробоя в кварцевом песке различной влажности при импульсных напряжениях 20-40 кВ. Использовались импульсы напряжения с коротким фронтом при скорости нарастания около 100 кВ/мкс и временем спада на полувысоте 5 мс. Исследования проводились в диэлектрическом баке диаметром 60 см, стенки которого изнутри были покрыты латунной сеткой, которая заземлялась через токовый шунт. Напряжение на заземлителе измерялось омическим делителем. Исследовалось растекание тока с шаровых электродов с диаметрами от 1 см до 6 см. Металлические шары погружались в песок на половину диаметра для исследования растекания тока с полусферы и на глубину 4-6 см. Импульсное напряжение подавалось на электрод через балластное сопротивление Rб для ограничения тока. Процесс растекания импульсного тока и процесс пробоя изучались в песке различной влажности при разной амплитуде прикладываемых импульсов и при различной длине разрядного промежутка. Влажность песка изменялась от 3 до 20%. Импульсный ток и напряжение регистрировались 4-х канальным осциллографом Tektronix DPO 7054.

В предпробойной стадии, начиная с некоторого момента времени на осциллограммах фиксируется появление максимума тока, который всегда сдвинут относительно максимума напряжения в сторону больших времен. С увеличением влажности песка временной сдвиг возрастает. При пробое по осциллограммам определялись пробойный ток, пороговое напряжения пробоя Ub и время задержки пробоя τb. Использование длинных миллисекундных импульсов позволяет проследить медленные стадии развития разряда в грунте, которые ранее не наблюдались при микросекундных высоковольтных импульсах. Минимум динамического сопротивления заземлителя Z(t) появляется позднее максимума импульса тока и указывает на процесс ионизации в грунте. Определялся импульсный коэффициент заземлителя 
α= Z/R0, соответствующего максимуму импульсного тока: Z =U(Im)/Im, когда dI/dt=0, а сопротивление заземлителя является чисто омическим и α=ρ/ρ0. Коэффициент α зависит от плотности тока на электроде j0. Значения α заметно падают и становятся меньше единицы при плотности тока j0> jс. Вычисленная критическая плотность тока, при которой начинается ионизация на электроде равна jс ≈0,1 А/см2. Полученные отсюда значения критического поля ионизации Ес=ρ0jс. равно 10 кВ/см.

До настоящего времени нет единой методики определения величины критического поля ионизации Ес, которое является одной из основных характеристик, определяющих процесс искрообразовании. Наиболее последовательным с физической точки зрения является метод определения Ес по петлеобразным кривым ВАХ. Этот метод  позволяет проанализировать и наглядно показать нелинейности ВАХ грунта, связанные с ионизацией и искрообразованием [5].

При j0> jс качественно изменяется вид ВАХ. На Рис. 1 точками показаны экспериментальные ВАХ (1,2,4) и сплошной линией вольтамперная кривая 3 [5]. Обратный ход петель связан с деионизацией грунта. Начальный участок ВАХ отвечает росту напряжения на переднем фронте высоковольтного импульса. На начальном участке выполняется закон Ома вплоть до точки перегиба, и сопротивление заземлителя, практически, не отличается от стационарного. На полусферическом заземлителе диаметром 6см ток растекается без ионизации песка.

| Рис. 1. Вольтамперные характеристики растекания тока с полусферических электродов диаметрами: 1- 2 см, 2 – 4 см, 3- 2,54 см [5], 4 – 6 см. Влажность песка: 1,2 -10%, 3 – 4 %, 4- 20%. | Рис. 5. Зависимость среднего критического поля пробоя в песке при различных длинах разрядного промежутка. 1 - сухой песок. 2 – влажность 20%. 3 – 5-15%. |
| --- | --- |

Появление области с падающей ВАХ (dU/dI<0) на каждой из петель указывает на развитие неустойчивости по отношению к малым флуктуациям тока. При выполнении условия

-dU/dI>Rб 						(1)

вблизи поверхности электрода развивается ионизационно-перегревная неустойчивость, которая приводит к контракции тока в песке. Развитие аналогичной неустойчивости и контракция наблюдаются в объемных разрядах в газах атмосферного давления при наличии начальной предионизации и сопровождаются прорастанием яркосветящихся токовых каналов [6]. Контракция приводит к резкому увеличению плотности тока в образующемся токовом канале. Ни авторы работ [5], ни исследователи, изучавшие процессы растекания тока с заземлителей ранее, не обращали внимание на то, что развитие ионизационно-перегревной неустойчивости вблизи поверхности электрода в грунте является основной причиной образования плазмы, контракции тока с последующим искрообразованием, что и приводит к резкому уменьшению импульсного сопротивления заземлителя.

Критерий (1) позволяет однозначно определить критическую напряженность поля ионизации Ес по точке касания нагрузочной кривой U=U0 -IRб и ВАХ (Рис. 1), где U0 – зарядное напряжение на емкости генератора. Значение критической напряженности поля ионизации Ес хорошо согласуются со значениями Ес = ρjс.

При исследовании пробоя в песке в качестве токоприемника использовались медные кольца различного диаметра. Было зафиксировано, что пробой коротких (менее 3 см) и длинных (более 10 см) промежутков в мокром песке в неоднородном электрическом поле происходит по разным механизмам. Измеренные времена задержки в коротких промежутках примерно такие же, как при пробое в атмосферном воздухе, что позволяет предположить, что пробой происходит по стримерному механизму.

При пробое длинных промежутков наблюдается длительная предпробойная стадия (τb~ 0,3-1 мс), в течение которой в разрядном промежутке медленно нарастает ток до нескольких ампер, что связано с термическим разогревом воды и увеличением проводимости грунта. Предпробойная стадия сильно зависит от величины приложенного напряжения и меняется на 2 порядка при изменении напряжения на промежутке от 22 до 36 кВ. При Rб> 1 кОм пробой в мокром песке не происходит и наблюдается лишь растекание импульсного тока. В отличие от лидера молнии канал в грунте разогревается и прорастает за счет токов проводимости, протекающих через его боковую поверхность. При большом балластном сопротивлении величины тока разряда не хватает для термического разогрева и формирования канала разряда.

В длинных промежутках формирование канала при пробое определяется средним полем в промежутке <Е>=U/d. В неоднородном электрическом поле оно зависит от длины промежутка Рис. 2. С увеличением длины промежутка <Eb> уменьшается, и в промежутках с d > 10 см среднее поле пробоя выходит на значение <Eb> ≈ 2 кВ/см, которое слабо зависит от влажности. В канале положительного лидера в воздухе длиной 10 м среднее поле пробоя равно ≈ 2 кВ/см [1]. В длинных промежутках в грунте, так же как и в длинном лидере в воздухе, величина <Eb> по-видимому постоянна (1-2 кВ/см), и условия пробоя грунта определяются в основном проводимостью почвы и площадью заземленного электрода. Пробой в грунте развивается аналогично тепловому пробою, при этом скорость прорастания контрагированного плазменного канала во влажном песке на 2 порядка меньше, чем скорость лидера в атмосфере.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты. М.: Физматлит, 2001.

2. Взрывные генераторы мощных импульсов электрического тока / Под. ред Фортова В.Е. М.: Наука, 2002.

3. Анненков В.З. Электричество. 12. (1993) 15.

4. Mohamad Nor. IEEE transactions on electromagnetic compatibility. 48. (2006) 826.

5. Bok-Hee Lee, Geon-Hun Park, Hoe-Gu Kim and Kyu-Sun Lee. Journal of Electrical Engineering & Technology. 4. (2009) 98.

6. Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука, 1991.