ИЗОХОРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ Н-АЛКАН-ВОДА.

В.А. Мирская, Н.В. Ибавов, Д.А. Назаревич

ФГБУН Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН

Нормальные алканы являются основными компонентами составов нефтей и газоконденсатных флюидов, которые в естественных пластовых условиях неизбежно контактируют с водой. Можно предположить, что закономерности фазовых диаграмм, присущие системам углеводород-вода могут быть распространены и на многокомпонентные водоуглеводородные системы.

В условиях атмосферного давления вода и углеводороды (в частности алканы) не растворяются друг в друге. Область ограниченной взаимной растворимости компонентов в этих системах существует в широком интервале температур и давлений.

Различной природой и ограниченной взаимной растворимостью этих жидкостей  обусловлено появление в системах углеводород-вода разнообразия фазовых равновесий: трехфазных (жидкость-жидкость-пар), двухфазных (жидкость-пар, жидкость-жидкость), гомогенных (жидкость, пар).

Исследование температурной зависимости изохорной теплоемкости и особенности поведения функции Сv = f(T) при фазовых переходах жидкость-жидкость и жидкость-пар позволяют с высокой точностью одновременно фиксировать на кривых фазового равновесия значения температуры, плотности,  определять границы  областей сосуществующих фаз, области взаимной растворимости и расслаивания компонентов.

Методом высокотемпературного адиабатного калориметра-пьезометра исследована система [(1-х) С7 H16 + х Н2О] постоянного состава х = const. Конструкция калориметра-пьезометра и методика исследований хорошо известны и подробно описаны ранее. Измерения изохорной теплоемкости и PVT свойств системы н-гептан-вода проведены на экспериментальной установке, полностью автоматизированной на базе цифровых мультиметров Kethley, температурных контроллеров LakeShore и персонального компьютера. Экспериментальная установка является измерительно-вычислительным комплексом для получения и хранения табличной и графической информации о теплофизических свойствах исследуемой системы.

Следствием ограниченной взаимной растворимости н-гептана и воды является то, что смесь из этих компонентов обладает областью трехфазного расслоения жидкость-жидкость-пар. Исследования температурной зависимости теплоемкости смеси [x H2 O + (1-x) C7 H16 ] вдоль изохор начинали из области трехфазного состояния в направлении повышения температуры. В термодинамическом процессе переход через поверхность фаз сопровождается скачкообразным изменением некоторых свойств, в частности, изохорной теплоемкости.

На основе исследования температурной зависимости изохорной теплоемкости, в результате которого впервые были обнаружены особенности поведения Сv в системах алкан-вода в областях фазовых переходов, определены Т, ρ параметры  областей фазовых равновесий: трехфазного  жидкость-жидкость-пар, двухфазных, гомогенного. Установлено, что присутствие полярного компонента – воды - в н-гептане оказывает существенное влияние на фазовую диаграмму н-алкана.

Показана возможность определения границ областей расслаивания и взаимного растворения компонентов из результатов калориметрического эксперимента.

Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 10-08-00322, № 14-08-00230).