Новая установка для определения термических эффектов при фазовых превращениях и химических реакциях

Александров в. д.1, Стасевич  М. в.2

1 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Украина, 86123, Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Державина. 2

2 Донецкий национальный технический университет

Украина, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58

ctasevich@rambler.ru

Для экспериментального определения термодинамических характеристик индивидуальных химических соединений известны такие методы, как ДТА, ЦТА, ДСК, и др. Вместе с тем, этими методами не всегда удается определить достоверность тех или иных характеристик. В настоящее время разрабатываются новые совмещенные  способы и методы. В данной работе предлагается оригинальный вариант лабораторного комплекса для изучения экзо- и эндотермических эффектов химических реакций, фазовых превращений (плавление, кристаллизация), полиморфных превращений и др. На рисунке представлена блок-схема данного комплекса, состоящая из печи 1, усилителя сигнала 2, микроконтроллера 3, блока питания 4 и компьютера 5.

2

3

5

4

1

Блок-схема лабораторного комплекса

Связь микроконтроллера с персональным компьютером осуществляется посредством СОМ-порта. Результаты проведенных измерений выводятся на монитор в виде графика зависимости «температура – время». Устройство комплекса позволяет применять современные программные обеспечения для обработки полученных данных. Надежность комплекса и достоверность результатов подтверждена совпадением реперных точек -  температур плавления химических элементов и соединений со справочными данными и воспроизводимостью полученных эффектов на различных образцах.