- ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 4-МЕТИЛБИФЕНИЛА И

4,4'-ДИМЕТИЛБИФЕНИЛА

- С.В. Мельхановаa, С.М. Пименоваa, Н.В. Человскаяa, И.A. Нестеровb

a  Mocковский гoсударственный университет им. Ломоносова, Россия, Химический факультет,  Ленинские Горы 1, стр.3, Mocква 119992,

b  Самарский государственный технический университет, Россия,

Галактионовская 141, Самара 443010,

E- mail:  pimenova@phys.chem.msu.ru

В настоящей работе продолжено изучение алкилбифенилов, определены стандартные энтальпии образования 4-метилбифенила (4-МБФ) и 4,4’- диметилбифенила  (4,4’- ДМБФ).   	Для измерения энергии сгорания использовали прецизионный жидкостной калориметр с изотермической оболочкой и стационарной самоуплотняющейся бомбой. Подъем температуры  измеряли медным термометром сопротивления, включенным в мостовую схему (чувствительностью около 4·10-5 K). Энергетический эквивалент калориметра определяли с помощью эталонной бензойной кислоты (образец К-1, НИИ Метрологии). Перед сожжением образцы 4-МБФ и  4,4’- ДМБФ (около 0.26г) прессовали в таблетки и помещали их  в маленький платиновый тигель. После каждого опыта в газообразных продуктах сгорания количественно определяли СО2  по методу Россини. Отсутствие СО контролировали с помощью индикаторных трубок (с точностью ~110-6 г). Средние значения СО2 были найдены следующими: 99.890.03% для 4-MБФ и 99.970.04% для 4,4'-ДMБФ. При расчете окончательного значения энергии сгорания для 4-MБФ  в величину DсН°m  вносили поправку на содержание примеси этанола (0.23масс.%)  в исходном образце.

Стандартные энергии сгорания,  -DсН°m (кр), кДж/моль, определены следующими: 6891.3±0.9 для 4- MБФ и 7518.7±1.9 для 4,4'- ДMБФ. Стандартные энтальпии образования в твердом,  жидком и газообразном состояниях  вычисляли с использованием ряда экспериментальных значений, полученных в этой работе, а также имевшихся в литературе. DfH°m (cr,l,g), кДж/моль: 60.7±1.0; 73.6±1.0; 143.3±1.3 для 4- MБФ и 8.7±2.0;  35.7±2.0; 103.8±2.8  для 4,4'- ДMБФ, соответственно.

Используя величины DfH°m(г) 4- MБФ и 4,4'- ДMБФ, вычислили инкременты замещения атомов водорода в положении 4   and   4,4'   в молекуле бифенила метильной группой CН3- равными (кДж/моль):  -38.1±2.6  и   38.8±1.7.